www.mfshop.ru

Персональные  индикаторы  алкоголя

Динго A–022

СПЕЦИФИКАЦИЯ

назначение				–	индикатор алкоголя в выдыхаемом воздухе

сертификация			–	декларация о соответствии

интервал между калибровками	–	300 тестов или 12 месяцев

производство			–	Южная Корея

Комплектация:		                        индикатор алкоголя, батарейки АА-2шт.,

руководство по эксплуатации

|  | Технические характеристики тип датчика – полупроводниковый продувание – без мундштука единица измерения – промилле диапазон измерений – от 0,00 до 4,00 промилле индикация – 3х-разрядный цифровой дисплей длительность цикла очистки сенсора – не более 120 сек. время установки показаний – 2 сек рабочая температура – от 10°C до 40°С питание – батарейки АА- 2 шт, количество измерений без замены батареек – до 200 тестов. размеры – 104 х 40 х 20 мм вес – 85 г |
| --- | --- |

Динго А-022 - цифровой индикатор алкоголя для персонального применения.

Продувание осуществляется без мундштука.  Цифровые показания выводятся на 3-х разрядный дисплей с фоновой подсветкой, что позволяет считывать данные в полной темноте.

www.mfshop.ru