www.mfshop.ru

Персональные индикаторы алкоголя

Динго A–077

СПЕЦИФИКАЦИЯ

назначение				–	индикатор алкоголя в выдыхаемом воздухе

сертификация			–	декларация о соответствии

интервал между калибровками	–	300 тестов или 12 месяцев

производство			–	Армения

Комплектация:		                     алкотестер, 5 мундштуков, батарейки АА –2шт., ремешок,

чехол, руководство по эксплуатации

|  | Технические характеристики тип датчика – полупроводниковый продувание – с мундштуком единица измерения – промилле диапазон измерений – от 0,00 до 4,00 промилле индикация – 4-х разрядный цифровой дисплей длительность цикла очистки сенсора – до 60 сек время установки показаний – до 20 сек рабочая температура – от 10°C до 40°С питание – батарейки АА - 2 шт. количество измерений без замены батареек – до 100 тестов размеры – 105 х 50 х 18 мм вес – 98 г |
| --- | --- |

Динго А-077 — точный цифровой индикатор алкоголя для персонального применения.  В аппарате реализована функция контроля продувания, что предотвращает попытки симуляции выдоха.

Индикация до сотых долей промилле.

При необходимости возможна самостоятельная замена датчика алкоголя (сенсора) на новый с заводской калибровкой (приобретается отдельно).

www.mfshop.ru