www.mfshop.ru

Парафиновая ванна с механическим терморегулятором ML SD-55

Руководство по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Парафинотерапия используется как самостоятельная процедура ухода за кожей рук и стоп, способствует смягчению грубой кожи, снятию воспаления кожи и суставов. Парафиновая процедура активизирует синтез эластина и коллагена, придавая тем самым Вашей коже упругость и здоровый вид. Парафинотерапия используется также как подготовительная процедура перед маникюром или педикюром: улучшает состояние ногтей и кутикулы, облегчает последующее проведение маникюра. Парафинотерапия способствует снятию отечности рук и ног, оказывает релаксирующий эффект.

Противопоказания: Не проводите процедуры с использованием парафина на поврежденных участках кожи (наличие ссадин, царапин, воспалений, ожогов и т.д.), при наличии инфекционных заболеваний, варикозного расширения вен и аллергии на парафин.

Назначение: парафиновая ванна предназначена для проведения процедур парафинотерапии. Аппарат обеспечивает ускоренное плавление косметического парафина и последующее поддержание его в жидком состоянии.

Технические характеристики:

- Время, затрачиваемое на полное расплавление парафина: 60-90 минут.

- Температура плавления парафина 60-80 °С.

- Напряжение 230-250 В.

- Мощность 220 Вт.

- Нагреватель рассчитан на продолжительный режим работы.

Подготовка прибора к проведению процедур парафинотерапии:

- Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность.

- Снимите крышку и поместите поломанный на куски парафин в ванну нагревателя. Не крошите парафин непосредственно в ванне. Это может привести к повреждению прибора. Количество парафина должно быть не ниже уровня риски MIN, расположенной на поверхности ванны нагревателя. Нарушение этого условия может привести к перегреву аппарата и выходу его из строя. Закройте ванну крышкой для сохранения тепла.

- Подключите прибор к электросети.

- Установите механический регулятор температуры в положение «HI». Время, затрачиваемое на плавление парафина, зависит от размера кусков.

- При плавлении парафина периодически контролируйте его состояние и, при необходимости, перемешивайте твердые куски парафина с помощью деревянного или пластикового шпателя. Внимание: шпатель не должен иметь острых краев во избежание повреждения ванны!

- После расплавления всего парафина переведите механический регулятор температуры в положение «Lo» для поддержания парафина в расплавленном состоянии.

- Проверьте температуру парафина на внутренней стороне запястья. Дайте парафину немного остыть, если его температура после плавления слишком высока.

- Парафин готов к использованию

- По окончании процедуры переведите регулятор температуры в положение «OFF» для выключения прибора и отключите его от электросети.

Уход за кожей рук

- Снимите с рук все ювелирные украшения.

- На сухую чистую поверхность кожи нанесите увлажняющий крем, сделайте легкий массаж до полного впитывания крема.

- Опустите руку в расплавленный парафин до запястья, выньте и подержите над ванночкой, чтобы парафин не капал. Для достижения наибольшей эффективности повторите процесс от 2 до 7 раз, пока кисть полностью не покроется парафином. Не оставляйте руку погруженной в ванночку на длительное время (более 2-3 секунд).

- Наденьте на руку защитный пластиковый пакет. Сверху наденьте утепляющую варежку. Повторите процедуру с другой рукой.

- Через 20 минут снимите варежки. Удалите пластиковый пакет вместе с парафином, начиная с запястья вниз, аналогично снятию перчатки.

- Удалите остатки парафина. Сделайте легкий массаж рук.

Уход за кожей ступней

- Тщательно очистите кожу ступней и лодыжек. На сухую чистую кожу нанесите увлажняющий крем и сделайте массаж до полного впитывания крема.

- Погрузите ногу в парафин до лодыжки. Выньте и подержите над емкостью, чтобы парафин успел слегка застыть. Повторите процесс от 2 до 7 раз.

- Наденьте на ногу защитный пластиковый пакет, и затем утепляющий валенок. Повторите процедуру с другой ногой.

- Через 20-30 минут снимите валенок и слегка помассируйте ступню, не вынимая ее из пластикового пакета, чтобы парафин не рассыпался. Удалите пластиковый пакет вместе с парафином, начиная с лодыжки, аналогично снятию носка.

- Удалите остатки парафина.

Не используйте снятый с рук или ног парафин повторно! По истечении 40 процедур рекомендуется вымыть ванночку и заполнить ее новым парафином.

После проведения очередной процедуры выключите аппарат и оставьте парафин до полного затвердевания. Включите аппарат на несколько минут, так чтобы расплавился тонкий слой парафина вдоль стенок ванны. Отключите прибор от электросети и аккуратно переверните аппарат над вощеной бумагой или пленкой необходимого размера. Протрите поверхность ванны одноразовым полотенцем для удаления загрязнений и остатков парафина. Корпус аппарата можно протирать влажной мягкой тканью. Запрещается использование растворителей. Не применяйте для очистки поверхности ванны абразивные или твердые средства!

Рекомендации

- Перед началом работы удостоверьтесь, совпадает ли напряжение сети и аппарата. В противном случае может произойти замыкание. Проверьте наличие заземления.

- Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей в корпус. При возникновении подобной ситуации не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети.

- После работы всегда отключайте парафиновую ванну от сети.

- Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора во время работы – это может вызвать ожоги.

- Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Перед началом процедур всегда проверяйте температуру парафина на внутренней стороне запястья, чтобы убедиться, что она комфортна для Вас.

- Установка температуры в максимальное положение рекомендуется только для плавления и разогрева жесткого парафина (например парафина с минеральными добавками или экстрактом розы)! Перед проведением процедур обязательно устанавливайте температуру на режим подогрева парафина.

- Не нагревайте парафин в пластиковых упаковках, на газовой, электрической плитах, микроволновой печи. Ничего не добавляйте в парафин. Используйте парафин только в его первоначальном составе. Перед использованием обязательно снимайте упаковку.

Внимание: высокое напряжение! Разбирать парафиновую ванну категорически запрещается. Нарушение этого условия может привести к аннулированию гарантии. При неисправной работе прибора обратитесь в офис продаж.